ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Дубенської районної державної адміністрації – начальника Дубенської районної військової адміністрації

03.02.2025 № 15

Інструкція
про заходи пожежної безпеки у Дубенській районній

державній (військовій) адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Інструкція про заходи пожежної безпеки (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30 грудня 2014 року № 1417 (зі змінами) та встановлює порядок забезпечення пожежної безпеки у Дубенській районній державній (військовій) адміністрації (далі — адміністрація).

1.2. Інструкція є обов’язковою для виконання усіма працівниками адміністрації.

1.3. Мета цієї Інструкції — запобігання виникненню пожеж, забезпечення безпеки людей, зменшення можливих матеріальних втрат та створення умов для ефективного гасіння пожежі.

2. Організаційні заходи

2.1. Відповідальність за організацію пожежної безпеки покладається на голову районної державної (військової) адміністрації та відповідальну особу з питань забезпечення організації цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях працівників Дубенської районної державної (військової) адміністрації.

2.2. Усі працівники при прийнятті на роботу проходять вступний, повторний (щорічно) та позаплановий інструктажі. Результати проведення інструктажів зазначаються у журналі реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

2.3. На видимих місцях повинні бути розміщені плани евакуації (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

3. Вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів

3.1. Евакуаційні шляхи та виходи повинні бути вільними, не захаращеними меблями чи іншими предметами. На шляхах евакуації забороняється встановлювати розсувні, підйомні або обертові двері без відповідних дозволів.

3.2 Під час організації і проведення масових заходів (наради, ділові зустрічі, семінари, інші подібні заходи) забороняються заповнення приміщень людьми понад установлену норму, зменшення ширини проходів між рядами, установка в проходах додаткових посадкових місць, повне відключення світла.

3.2. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків або у разі відсутності природного освітлення. На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал адміністрації повинен мати електричні ліхтарі.

4. Спеціальні місця для куріння

Куріння дозволяється лише у спеціально відведених місцях, які позначені відповідним знаком або написом. У таких місцях обов’язково повинні бути встановлені урни або попільниці, виготовлені з негорючих матеріалів. Куріння поза визначеними місцями суворо забороняється.

5. Порядок утримання приміщень, робочих місць

5.1. Приміщення адміністрації забезпечуються первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками). На кожному поверсі адміністрації повинно бути не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду з розрахунку 1 кг вогнегасної речовини на кожні 10 м2 площі підлоги. Вогнегасники повинні розміщуватися у доступних місцях, позначених відповідними знаками. Перевірка технічного стану засобів пожежогасіння здійснюється не рідше одного разу на рік. Про результати перевірок складаються відповідні акти. Працівники повинні бути ознайомлені з правилами користування вогнегасниками. Інструкції щодо їх використання мають бути розміщені поруч із кожним засобом пожежогасіння.

5.2. Електрообладнання має експлуатуватися відповідно до технічних вимог і своєчасно перевірятися. Несправне обладнання негайно відключається від електромережі, а місця його розташування позначаються відповідними попереджувальними знаками.

5.3. У разі використання електрогенеруючого обладнання, слід дотримуватись таких правил:

1) електрогенеруюче обладнання має експлуатуватися у відповідності до технічної документації та вимог виробника;

2) електрогенеруюче обладнання необхідно встановлювати на відкритому повітрі, на території, розчищеній від сміття і будь-яких горючих матеріалів, із рівною площадкою, що виконана з негорючих матеріалів;

3) зберігати паливо у герметичних контейнерах у спеціально відведених місцях, що виключають ризик займання;

4) проводити заправку та технічне обслуговування обладнання лише у вимкненому стані;

5) використовувати лише справне обладнання, яке пройшло перевірку перед увімкненням;

6) забезпечити наявність поруч первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників, що відповідають класу пожеж);

7) у разі перегріву, появи запаху гару чи диму негайно вимкнути обладнання та повідомити відповідальну особу.

5.4. В приміщенні адміністрації забороняється:

1) зберігання горючих матеріалів та прибирання приміщень із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР;

2) розміщення на відстані менше 1 м від електрощитків та безпосередньо під ними будь-яких предметів;

3) розміщення на відстані менше 0,5 м від світильників, у яких використовуються лампи потужністю 100 Вт та більше, будь-яких предметів;

4) експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією, застосування саморобних некаліброваних плавких вставок та подовжувачів, а також саморобного електронагрівального обладнання та інших приладів;

5) експлуатація електронагрівальних приладів (масляних радіаторів та нагрівальних електропанелей із закритими нагрівальними елементами) з несправним індивідуальним електрозахистом та терморегулятором або без них;

6) експлуатація пошкоджених розеток, відгалужувальних та з’єднувальних коробок, вимикачів та інших електровиробів;

7) з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів, здійснені будь-яким способом, окрім опресування, зварювання, паяння або затискання;

6. Порядок прибирання робочих місць та приведення приміщень у пожежобезпечний стан після роботи

Після завершення робочого дня необхідно виконати такі заходи:

- вимкнути з мережі всі електроприлади (комп’ютери, принтери, кондиціонери, електрообігрівачі тощо), за винятком обладнання, що за вимогами технології працює цілодобово;

- переконатися, що немає перегріву електричних розеток, запаху гару або іскріння;

- переконатися, що робочі місця не захаращені зайвими предметами, які можуть створювати пожежну небезпеку;

- прибрати легкозаймисті матеріали (папір, серветки, тканини) подалі від електроприладів, елементів системи опалення, обігрівачів та інших джерел тепла;

- переконатися, що сміттєві корзини не містять горючих відходів (наприклад, промаслених серветок);

- закрити вікна та двері.

7. Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

7.1. У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожний працівник зобов’язаний:

1) негайно повідомити про це за телефоном 101. При цьому необхідно назвати місцезнаходження об’єкта, вказати кількість поверхів будинку, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

2) вжити (за можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей;

3) повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу;

4) у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.

7.2. Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана:

1) перевірити, чи викликана Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (продублювати повідомлення), довести подію до голови районної державної (військової) адміністрації;

2) у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

3)видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з ліквідуванням пожежі;

4) здійснити в разі необхідності відключення електроенергії та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будинку;

5) організувати зустріч підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела водопостачання;

6) одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

7) забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

7.3. З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об’єкта, організовано надання консультаційної та іншої допомоги в процесі гасіння пожежі.

8. Завершальні положення

8.1. Інструкція підлягає перегляду кожні п'ять років або за необхідності (наприклад, у разі змін у законодавстві).

8.2. Контроль за виконанням вимог Інструкції здійснюється керівником адміністрації та уповноваженими особами.

8.3. У разі виявлення порушень правил пожежної безпеки відповідальні особи зобов’язані негайно вжити заходів щодо їх усунення.